ALLEGATO

alla deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 19 ottobre 1998

ELENCO PREZZI PER OPERE DI RIPARAZIONE

E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

# A cura di:

NUCLEO TECNICO SPECIALISTICO (NTS)

Ing. Giovanni Manieri 	dirigente regionale (Servizio Difesa del Suolo)

con funzioni di coordinamento del NTS

e con il contributo di:

Ing. Nicola De Simone	funzionario regionale (Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Reggio Emilia)

della segreteria operativa del NTS

Ing. Stefano Valenti	libero professionista, incaricato dal Comune di Novellara (RE)

componente del NTS

Arch. Ernesto Antonini	operatore QUASCO - Qualificazione e Sviluppo del Costruire

Geom. Paolo Fantoni	libero professionista, incaricato dalla Regione Emilia-Romagna

PRESENTAZIONE E CRITERI

- A seguito del terremoto in Emilia del 15 ottobre 1996, per una prima fase relativa alla gestione degli interventi di somma urgenza e prima sistemazione di immobili di fruizione pubblica, compresi nel piano di cui all’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 2475/96, su indicazione del nucleo tecnico specialistico (previsto dalla stessa ordinanza), si è adottato - con ordinanza del Commissario delegato n. 12/97 - l’“Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti”, così come in precedenza già approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 maggio 1994 n. 391 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Regione Emilia-Romagna n. 55 del 8 giugno 1994, con le seguenti modifiche e integrazioni:

-	incremento dei singoli prezzi unitari, a suo tempo aggiornati al 1991, di una aliquota del 22%, per allinearli al mercato edile ed affine delle Province di Modena e Reggio Emilia, quale listino ufficiale per gli appalti;

-	sostituzione delle voci del paragrafo N (“Interventi speciali su elementi di finitura ed edifici di pregio artistico”) con voci più complete e aggiornate riprese dall’elenco prezzi in uso alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia;

-	aggiunta di prezzi elementari, contenuti nella tabella edita dal Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato alle Opere Pubbliche per l’Emilia-Romagna, in Bologna, n.5 dell’anno 1996, approvata in data 13 novembre 1996 e pubblicata in pari data, redatta a cura della “Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli”.

Lo stesso nucleo tecnico specialistico, mentre concordava e forniva al Commissario delegato le predette indicazioni, sottolineava contemporaneamente la necessità di valutare nei mesi successivi (attraverso apposito gruppo di lavoro) opportune integrazioni e aggiornamenti del suddetto elenco prezzi, anche sulla base dell’esperienza maturata nel frattempo.

Ciò è stato fatto, con conseguente particolare e cogente significato per la seconda fase di interventi (di riparazione, con miglioramento sismico, di edifici a fruizione pubblica e privata) nel frattempo prevista e finanziata da apposite norme statali (artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 6/98, convertito nella legge n. 61/98) e connesse norme regionali di attuazione (artt. 3, 5 e seguenti della L.R. n. 24/98).

L’elenco prezzi, con le modifiche/integrazioni e aggiornamenti introdotti rispetto alla precedente versione, si caratterizza pertanto:

-	come strumento di lavoro utile alla elaborazione dei computi metrici estimativi relativi agli interventi di cui al comma 1 del citato art. 19,

-	nonché come strumento di lavoro sufficientemente duttile per un’applicazione articolata di procedure comprensive di prescrizioni tecniche e parametri (di cui al comma 4 dell’art. 3 della L.R. n. 24/98) che, sempre su proposta del nucleo tecnico specialistico, la Giunta Regionale deve stabilire d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

- Infatti le correzioni introdotte perseguono l’obbiettivo di dare maggiore chiarezza e facilità di applicazione alle singole voci, avendo anche mantenuto la sostanziale suddivisione dell’elenco prezzi in due parti. La prima comprende le voci relative alle opere di riparazione e consolidamento strutturale vere e proprie, oltre ai lavori di edilizia in genere che possono rendersi necessari quale completamento delle precedenti. Nella seconda parte sono comprese le opere di finitura, la realizzazione di impianti e gli interventi su finiture di pregio artistico. Si tratta, infatti, di tipologie di intervento la cui ammissibilità ad un eventuale contributo (per opere strutturali e finiture strettamente connesse) può variare da caso a caso, oltre che tra edifici a fruizione pubblica e privata. Nella definizione delle voci e dei prezzi relativi alle finiture, inoltre, si è fatto prevalente riferimento a materiali di uso comune e di livello medio; l’eventuale utilizzazione di altri materiali di maggior pregio, anche se specificati nel presente elenco prezzi, è possibile, ma deve ritenersi eventualmente ed in genere compensata solo con i prezzi corrispondenti a materiali di uso comune e di livello medio.

Per l’aggiornamento dei prezzi dell’elenco si è ricorso ad una indagine di mercato informale, con verifica per un certo numero di voci attraverso una apposita analisi. È stata scartata l’idea di ricorrere in maniera generalizzata ad analisi dei prezzi, data la grande difficoltà di definire voci di analisi efficaci e tali da consentire un aggiornamento attendibile dell’elenco prezzi. D’altra parte, proprio l’esperienza acquisita con gli interventi realizzati in questi ultimi due anni, ha consentito una migliore valutazione per molti dei prezzi rappresentati.

3.	Con la stesura del presente elenco prezzi, l’obbiettivo articolato che si intende raggiungere è che lo stesso elenco:

-	serva come guida e indirizzo per l’elaborazione dei computi metrici conseguenti alla progettazione degli interventi;

-	costituisca un riferimento aperto a possibili variazioni ed integrazioni sul contenuto delle opere descritte. (In questo caso eventuali variazioni ed integrazioni dovranno essere motivate e descritte, utilizzando per esse codici numerici aggiuntivi a quelli previsti nella classe di pertinenza);

-	faccia pervenire il più possibile ad una unitarietà di descrizione delle opere;

-	crei le condizioni per poter verificare le variazioni significative dei prezzi relativi a una medesima categoria di opera;

-	contribuisca a conferire una maggior funzionale semplicità alla redazione dei computi metrici estimativi, utilizzando solo il codice ed il titolo semplificativo di individuazione dell’opera.

Infatti, l’elenco prezzi è articolato in classi contraddistinte con lettera maiuscola; ciascuna di queste classi comprende varie voci individuate da:

- un codice numerico complessivo nell’ambito della classe di lavori;

- un titolo riassuntivo dell’opera e una breve descrizione delle modalità di esecuzione dell’opera;

- i termini di unità di misura e di prezzo.

- Conseguentemente, per la redazione del computo metrico estimativo, risulta sufficiente aggiungere per ogni voce utilizzata:

- il numero d’ordine;

- il numero di parti uguali;

- le dimensioni e/o numero;

- la quantità e l’importo;

- l’attribuzione della categoria secondo la classificazione di finanziabilità connessa alle specifiche disposizioni di legge.

- Da una simile impostazione è automatico dedurre il quadro economico riepilogativo con suddivisione dei costi in finanziabili e non finanziabili secondo il disposto normativo.

### INDICE

- ELENCO PREZZI PER OPERE DI RIPARAZIONE

- E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

- Norme per la misurazione e valutazione dei lavori				pag. 11

- Elenco prezzi

- A - PONTEGGI E PUNTELLAZIONI				pag. 18

- A.01 - Noleggio di ponteggio (sistema a telaio)

- A.02 - Noleggio di ponteggio (sistema giunto-tubo)

- A.03 - Noleggio di ascensore da ponteggio

- A.04 - Puntellazione di strutture murarie verticali

- A.05 - Puntellazione di strutture orizzontali

- A.06 - Puntellazione di solai di copertura o scale

- A.07 - Formazione di cassero centinato a sviluppo curvo

- A.08 - Formazione di sbadacchiature di fori di finestre, porte e simili

- A.09 - Formazione di piani di lavoro interni all’edificio

- A.10 - Armatura di parete di scavo

- A.11 - Realizzazione di recinzione a protezione del cantiere

- B - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				pag. 22

- B.01 - Demolizione completa di fabbricato

- B.02 - Demolizione parziale di strutture

- B.03 - Demolizione di muratura eseguita in breccia

##### B.04 - Demolizione di pareti in laterizio

##### B.05 - Demolizione di intonaci interni ed esterni

## B.06 - Demolizione di rivestimenti interni ed esterni

- B.07 - Demolizione e rimozione di zoccolino battiscopa

- B.08 - Demolizione o rimozione di pavimenti

- B.09 - Demolizione di massetto e/o sottofondo

- B.10 - Demolizione di solai eseguita a mano e parzialmente con mezzi meccanici

- B.11 - Demolizione di soffitti o controsoffitti

- B.12 - Demolizione di controsoffitti o di sottotetti

- B.13 - Demolizione completa di copertura

- B.14 - Rimozione del manto di copertura

- B.15 - Rimozione del pianellato in laterizi o tavolato in legno

- B.16 - Rimozione della piccola orditura lignea

- B.17 - Rimozione della media orditura lignea

- B.18 - Rimozione di capriate e grossa orditura lignea

- B.19 - Rimozione di sporto di gronda

- B.20 - Rimozione di infissi interni o esterni

- B.21 - Rimozione di davanzali, controdavanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre

- B.22 - Rimozione di gradini

- B.23 - Rimozione di apparecchi sanitari

- B.24 - Rimozione di tubazioni in ferro, piombo, o materiali di polivinile

- B.25 - Rimozione di radiatori

- B.26 - Rimozione di parapetti, ringhiere, cancelli

- B.27 - Rimozione di canne fumarie

- B.28 - Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili

- B.29 - Rimozione di catena

- B.30 - Rimozione di elementi metallici di qualsiasi forma

- B.31 - Demolizione di torrette e/o camini per canne fumarie

- B.32 - Demolizione di scale

- C – SCAVI, PALIFICAZIONI E SOTTOFONDAZIONI				pag. 29

- C.01 - Scavo eseguito a cielo aperto e a sezione obbligata

- C.02 - Scavo a sezione obbligata e ristretta, in adiacenza a fabbricati esistenti

- C.03 - Scavo a pozzo per sottomurazione

- C.04 - Micropalo tipo tubfix

- C.05 - Micropalo tipo radice

## C.06 - Palo trivellato in calcestruzzo con tuboforma

- C.07 - Palo trivellato in calcestruzzo senza tuboforma

- C.08 - Nolo d'impianto tipo well-point

- C.09 - Fornitura e posa in opera di palo prefabbricato in calcestruzzo

- C.10 - Consolidamento di terreno di fondazione

- C.11 - Consolidamento di fondazioni in muratura mediante cordoli in c.a.

- D - RIPARAZIONE DI MURATURE				pag. 33

- D.01 - Rinzaffo di murature

- D.02 - Formazione di muratura

- D.03 - Formazione di muratura a sacco

## D.04 - Riparazione a cuci e scuci

- D.05 - Iniezione di consolidamento delle murature

- D.06 - Riparazione di lesioni diffuse con rete e betoncino

- D.07 - Riparazione di lesioni diffuse eseguita con rete e betoncino, eseguita su una sola faccia di

- muratura perimetrale esterna

- D.08 - Riparazione di lesioni diffuse eseguita con iniezioni, rete e betoncino

- D.09 - Riparazione di lesioni d'angolo eseguita con iniezioni, rete e betoncino

## D.10 - Esecuzione di cucitura armata

- D.11 - Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela legante

- D.12 - Scarnitura delle connessure dei paramenti in muratura di mattoni o pietra

- D.13 - Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra

- D.14 - Riparazione di lesioni in murature

- E - PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI				pag. 40

- E.01 - Perforazione di piccolo diametro

- E.02 - Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata

- E.03 - Fornitura e posa in opera di cavi scorrevoli

- E.04 - Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre

- E.05 - Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio

## E.06 - Formazione di traccia per posa di tiranti

- E.07 - Fornitura e posa in opera di catene in acciaio

- E.08 - Fornitura e posa in opera di piastra di paletto capochiave per l’ancoraggio di catene

- E.09 - Ritesatura di tirante metallico esistente

- E.10 - Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata

- E.11 - Iniezioni o saturazione a gravità di prefori

- E.12 - Formazione o adeguamento di giunto strutturale

- F- INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE				pag. 43

## F.01 - Sostituzione di architravi con getto di cls

- F.02 - Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in c.a.

- F.03 - Sostituzione d architravi di porte e finestre con putrelle in ferro

- F.04 - Sostituzione di architravi di porte e finestre con travi lignee

- F.05 - Cordolo di copertura in c.a.

- F.06 - Cordolo di piano in c.a.

## F.07 - Cordolo in c.a. per solai in laterocemento di nuova costruzione

- F.08 - Fornitura e posa di solai piani in laterocemento

- F.09 - Fornitura e posa di solaio in acciaio e tavelloni o lamiera grecata

- F.10 - Fornitura e posa in opera di solaio in voltine di mattoni

- F.11 - Fornitura e posa in opera di legname per capriate

- F.12 - Fornitura e posa in opera di legname per media e grossa orditura

- F.13 - Fornitura e posa in opera di piccola orditura lignea

- F.14 - Fornitura e posa in opera di tavelloni in laterizio

- F.15 - Fornitura e posa in opera di pianelle in laterizio

- F.16 - Fornitura e posa in opera di tavolato ligneo

- F.17 - Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o similari

- F.18 - Fornitura e posa in opera di gronda esterna

- F.19 - Collegamento fra la struttura di solaio in legno esistente e la muratura portante

- F.20 - Consolidamento di solaio in legno e piano in tavolato mediante sovrapposizione di nuovo tavolato

- sul tavolato esistente

- F.21 - Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in tavolato di legno o laterizio

- mediante realizzazione di cappa in c.a.

### F.22 - Consolidamento di solaio in ferro e laterizio mediante realizzazione di cappa in c.a.

- F.23 - Consolidamento di solaio in laterocemento mediante realizzazione di cappa in c.a.

- F.24 - Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai, nodi di capriate, o travi in legno mediante

- aumento di sezione resistente o aggiunta di protesi lignee

- F.25 - Consolidamento del piano di appoggio di orditura primaria e/o secondaria di solai

- F.26 - Riparazione di soffitti in incannucciato

- F.27 - Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla demolizione, per la formazione di capriate o parti

- di esse

- F.28 - Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla demolizione, per la formazione di media e

- grossa orditura

- F.29 - Rimontaggio di pianelle in laterizio

- F.30 - Rimontaggio di piccola orditura lignea

- F.31 - Rimontaggio di piani in tavelloni di laterizio

- F.32 - Rimontaggio di tavolato ligneo

- F.33 - Rimontaggio e/o ripassatura del manto di copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o similari

- F.34 - Rimontaggio di sporto di gronda

- G - RIPARAZIONE DI VOLTE				pag. 53

- G.01 - Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie da sottotetti o locali interni

- G.02 - Consolidamento di volta in muratura

- G.03 - Consolidamento di volta o voltino in foglio

- G.04 - Conglomerato cementizio leggero per riempimenti e rinfianchi di volte

- G.05 - Formazione di voltina strutturale in laterizio

###### G.06 - Riparazione di lesioni all'intradosso di volte o architravi in murature

- G.07 - Riparazione e consolidamento dell'estradosso di volte in mattoni di testa

- G.08 - Costruzione di voltina non strutturale

- G.09 - Consolidamento di volte in canna e gesso

- G.10 - Restauro e consolidamento di struttura estradossale di volte dipinte, costituite da una struttura

- portante in legno (centine) collegata da tambocci con arelle

- H - RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CA				pag. 56

## H.01 - Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine

## H.02 - Ricostruzione copriferro

- H.03 - Rinforzo dell’estremità di pilastro in conglomerato cementizio armato ed integrazione locale delle

- armature

- H.04 - Rinforzo dell’estremità di pilastro in conglomerato cementizio armato mediante incamiciamento

- locale con profilati metallici

- H.05 - Rinforzo di pilastro in conglomerato cementizio armato mediante incamiciamento in c.a.

- H.06 - Rinforzo di pilastro in conglomerato cementizio armato mediante tecnica di intervento béton plaqué

- H.07 - Ripristino nodo trave-pilastro in conglomerato cementizio armato mediante applicazione di

- conglomerato additivato

- H.08 - Rinforzo di trave in conglomerato cementizio armato mediante incamiciamento in c.a.

## H.09 - Rinforzo di trave in conglomerato cementizio armato mediante tecnica di intervento béton plaqué

## H.10 - Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio

- H.11 - Realizzazione ancoraggio

- I - OPERE EDILI IN GENERE				pag. 60

- I.01 -	Fornitura e posa in opera di ciottoli, ghiaia o pietriscone per sottofondi, riempimenti, drenaggio e

- vespai

- I.02 -	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro per getti di pulizia, riempimenti non armati

- I.03 -	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture di fondazione armate

- I.04 -	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per murature

- I.05 -	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere di cemento armato

- I.06 -	Fornitura e posa in opera di casseforme per getti in calcestruzzo

- I.07 -	Fornitura e posa in opera di acciaio inox in profilati o barre

- I.08 -	Fornitura e posa in opera di acciaio in profilati

- I.09 -	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione

- I.10 -	Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale, infissi

- I.11 -	Zincatura a caldo di ferro lavorato

- I.12 -	Fornitura e posa in opera di lamiera ondulata zincata

- I.13 -	Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo ad aderenza migliorata

- I.14 - 	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata

- I.15 - 	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio alleggerito

- I.16 - 	Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni pieni o semipieni comuni tipo UNI

- I.17 - 	Fornitura e posa in opera di muratura, a una testa, di mattoni pieni o semipieni comuni tipo UNI

- I.18 - 	Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi di laterizio

- I.19 - 	Fornitura e posa in opera di pareti interne di mattoni laterizi forati

- I.20 - 	Fornitura e posa in opera di soletta armata in cls dello spessore variabile

- I.21 - 	Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto

- I.22 - 	Fornitura e posa in opera di malte

- I.23 - 	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni

- I.24 - 	Ricollocamento in opera di davanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre

- I.25 - 	Ricollocamento in opera di gradini

- I.26 - 	Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari

- I.27 - 	Ricollocamento in opera di radiatori

- I.28 - 	Ricollocamento in opera di pavimento

- I.29 - 	Ricollocamento in opera di zoccolini battiscopa

- I.30 - 	Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde

- I.31 - 	Ricollocamento in opera di ringhiere, inferriate

- I.32 -	Protezione provvisoria dalla pioggia di tetti o di superfici interne orizzontali o verticali con teli di

- polietilene o similari

- I.33 -	Protezione provvisoria dalla pioggia e dagli urti di tetti o di superfici interne orizzontali o verticali con

- teli di polietilene o similari

- L - OPERE DI FINITURA IN GENERE				pag. 67

- L.01 - Fornitura e posa in opera di intonaco rustico per interni ed esterni

- L.02 - Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni costituito da rinzaffo, abbozzo e

- ultimo strato

- L.03 - Fornitura e posa in opera di strato di finitura su intonaco grezzo

- L.04 - Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante a base di calce idraulica

- L.05 - Stuccatura di cavillature e piccole lesioni

- L.06 - Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di cartongesso

- L.07 - Fornitura e posa in opera di soffitti in piano, in arelle

- L.08 - Fornitura e posa in opera di gradini

- L.09 - Fornitura e posa in opera di soglie e montanti

- L.10 - Fornitura e posa in opera di davanzali

- L.11 - Fornitura e posa in opera di ringhiere

- L.12 - Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne

- L.13 - Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti esterne

- L.14 - Fornitura e posa in opera di massetto in cls

- L.15 - Fornitura e posa in opera di sottofondo in cls alleggerito

- L.16 - Fornitura e posa in opera di caldana in malta cementizia

- L.17 - Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo o piastrelle

- L.18 - Fornitura e posa in opera di pavimento in legno, linoleum, gomma, moquette

- L.19 - Fornitura e posa in opera di pavimento per garages, cantine e balconi

- L.20 - Fornitura e posa di pavimento esterno in quadrotti di cemento vibrato

- L.21 - Pavimentazione con battuto di cemento

- L.22 - Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa

- L.23 - Fornitura e posa in opera di cartonfeltro bituminato

- L.24 - Fornitura e posa in opera di copertine, bandinelle, scossaline e converse

- L.25 - Fornitura e posa in opera di canale di gronda e mantovane

- L.26 - Fornitura e posa in opera di pluviali

- L.27 - Fornitura e posa in opera di lastre di piombo

- L.28 - Fornitura e posa in opera di canne fumarie

- L.29 - Fornitura e posa in opera di torretta da camino

- L.30 - Fornitura e posa in opera di tubi in PVC

- L.31 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati

- L.32 - Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione

- L.33 - Fornitura e posa in opera di manto ondulato

- L.34 - Fornitura e posa in opera di gancio fermacoppi

- L.35 - Fornitura e posa in opera di coibentazione termica

- L.36 - Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati

- L.37 - Tinteggiatura esterna di facciata

- L.38 - Trattamento antitarlo e antimuffa

- L.39 - Trattamento con prodotto ignifugo

- L.40 - Verniciatura di opere in ferro quali catene, tiranti, ecc.

- L.41 - Verniciatura di manufatti in ferro quali profilati di qualsiasi tipo e sezione, infissi, inferriate, ringhiere,

- reti protettive, griglie, ecc.

- L.42 - Verniciatura di infissi in legno

- L.43 - Sabbiatura di strutture orizzontali o verticali

- L.44 - Fornitura e posa in opera di porta interna in legno del tipo tamburato

- L.45 - Fornitura e posa in opera di scuretti o sportelloni per infissi di finestre in legno

- L.46 - Fornitura e posa in opera di porte interne ad una o due partite in legno

- L.47 - Fornitura e posa in opera di portone di ingresso esterno in legno

- L.48 - Fornitura e posa in opera di sportelloni o botole in legno

- L.49 - Fornitura e posa in opera di persiane in legno

- L.50 - Fornitura e posa in opera di infissi per finestre in legno

- L.51 - Fornitura e posa in opera di infissi per finestre in ferro

- L.52 - Restauro di persiane o sportelloni in legno

- L.53 - Restauro di infissi di portone in legno

- L.54 - Restauro di infissi di porte e finestre in legno

- L.55 - Restauro di scuretti in legno

- L.56 - Revisione di persiane in legno

- L.57 - Restauro dei piombi di finestre

- M - IMPIANTI				pag. 89

- M.01 - Fornitura e posa in opera di impianto idrico sanitario

- M.02 - Fornitura e posa in opera di servizio igienico per persone con mobilità ridotta

- M.03 - Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento

- M.04 - Fornitura e posa in opera di tubazioni

- M.05 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico

- N - INTERVENTI SPECIALI SU ELEMENTI DI FINITURA ED EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO(1) pag. 93

- N.01 ¸ N.06	- Pavimenti

- N.07 ¸ N.08	- Rilievi e indagini

- N.09 		- Ferro

- N.10		- Vespaio non aerato

- N.11 ¸ N.12	- Deumidificazione

## N.13 ¸ N.20	- Restauro soffitti lignei

- N.21 ¸ N.30	- Restauro stucchi

- N.31 ¸ N.37	- Restauro affreschi

- N.38		- Documentazione finale

- N.39 ¸ N.55	- Restauro mosaico parietale

- N.56		- Indagini stratigrafiche

- O - COSTO DELLA MANODOPERA, DEI MATERIALI, DEI TRASPORTI E DEI NOLI		pag. 109

- O.01 - Manodopera

- O.02 ¸ O.12 Materiali

- O.02 - Inerti

- O.03 - Leganti

- O.04 - Laterizi

- O.05 - Legnami

- O.06 - Materiali metallici

- O.07 - Pavimenti, marmi e pietre naturali

- O.08 - Vernici e trattamenti

- O.09 - Isolanti termici e acustici e impermeabilizzanti

- O.10 - Vetri

- O.11 - Manufatti di cemento e PVC

- O.12 - Malte e calcestruzzi a piè d’opera

- O.13 - Noli

- Nota (1): Le descrizioni dei lavori e i prezzi esposti nel paragrafo N sono uno stralcio del prezziario in uso alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia.

#### NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

- NORME GENERALI

- I metodi di misurazione di misurazione delle voci del presente elenco prezzi sono quelli del "capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

- La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base alla effettiva esecuzione; qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o negli ordini della Direzione Lavori, le eccedenze non verranno contabilizzate

- VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

- Nei prezzi dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le opere provvisionali, le spese generali, l’utile di Impresa e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d’arte.

- A - PONTEGGI E PUNTELLAZIONI

- I ponteggi esterni ed interni di altezza fino a 4,50 m dal piano di posa si intendono sempre compensati con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richiede l'installazione. Ponteggi di maggiore altezza, quando necessari, si intendono compensati a parte, una sola volta, per il tempo necessario alla esecuzione delle opere di riparazione, consolidamento e ripristino.

- B - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

- Nei prezzi relativi a lavori che comportano demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni onere per:

- la cernita, il recupero, la scalcinatura, la pulizia e l'accatastamento dei materiali recuperabili riservati alla stazione appaltante;

- la bagnatura dei materiali di risulta per non sollevare polvere;

- il calo in basso, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale non riutilizzabile;

- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;

- il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;

- il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco.

Demolizione di murature

Saranno in genere pagate a m3 di muratura effettiva demolita, comprensiva degli intonaci e rivestimenti e a qualsiasi altezza. Sarà fatta deduzione di tutti i fori pari o superiori a 2,00 m2. Le demolizioni in breccia saranno considerate tali quando il vano utile da ricavare non superi la superficie di 2,00 m2, ovvero, in caso di demolizioni a grande sviluppo longitudinale, quando la larghezza non superi i 50 cm.

Demolizione di tramezzi

Saranno misurati secondo la superficie effettiva dei tramezzi o delle parti di essi demolite, comprensive degli intonaci o rivestimenti. Sara fatta deduzione di tutti i fori con superficie pari o superiore a 2,00 m2.

Demolizione di intonaci o rivestimenti

Gli intonaci demoliti a qualsiasi altezza, saranno computati secondo la superficie reale, dedotti i vani di superficie pari o superiore a 2,00 m2 misurata in luce netta, valutando a parte la riquadratura di detti vani solo nel caso in cui si riferiscano a murature di spessore maggiore di 15 cm.

Demolizione di pavimenti

I pavimenti di qualunque genere verranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l 'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. Nel prezzo è compreso l'onere della demolizione dell'eventuale zoccolino battiscopa di qualsiasi genere.

Demolizione di solai

La demolizione dei solai sarà valutata a superficie, in base alle luci nette degli stessi. Saranno comprese nel prezzo delle demolizioni dei solai:

- se con struttura portante in legno, la demolizione del tavolato con sovrastante cretonato, sottofondo, pavimento e dell'eventuale controsoffitto su cannucciato o rete;

- se con struttura portante in ferro, la demolizione completa del soffitto e del pavimento, salvo che non risulti prescritta e compensata a parte la rimozione accurata del pavimento;

- se del tipo misto in c.a. e laterizio, la demolizione del pavimento e del soffitto, salvo che non risulti prescritta la rimozione accurata del pavimento.

Demolizione di copertura

Verrà computata a m2, misurando geometricamente in proiezione orizzontale la superficie delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernai, abbaini, ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti i 2,00 m2, nel qual caso si dovranno dedurre per intero.

Demolizione di scale

Scale di qualsiasi forma e tipo verranno valutate a m2, misurando geometricamente lo sviluppo orizzontale della loro superficie, e saranno compensate secondo il prezzo valido per i solai in genere. Nella misura non si terrà conto dell'incassatura delle scale nell'intonaco e nelle murature. Nel prezzo è compreso l'onere della demolizione o rimozione delle ringhiere, parapetti, zoccoli battiscopa, pavimentazioni, soffittature e qualsiasi altra finitura.

Rimozione delle strutture lignee

La rimozione della piccola e media orditura verrà computata a m2, misurando geometricamente in proiezione orizzontale la superficie senza alcuna deduzione di fori. La rimozione di singoli elementi, in tutto o in parte, della grossa orditura verrà computata a m3, valutando solamente la parte interessata. Nel prezzo è compreso anche l'onere della rimozione delle eventuali banchine di appoggio

C - SCAVI E PALIFICAZIONI

Scavi in genere

Oltre agli obblighi particolari emergenti dalle voci di elenco, si devono ritenere compensati tutti gli oneri:

- per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc.;

- per taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte che in presenza d'acqua e di qualsiasi consistenza;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o interrato, od a rifiuto, a qualsiasi distanza, per sistemazione delle materie a rifiuto, per deposito provvisorio e successiva ripresa e reimpiego a sistemazione definitiva, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;

- per regolarizzazione delle scarpate o pareti, per spianamentl del fondo, per formazione di gradoni, per successivo reinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature ed i drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

Si conviene, inoltre, che la misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

a) il volume degli scavi verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio all'atto della consegna;

b) gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale. Essi saranno, quindi, valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Pali di fondazione

Per i pali trivellati formati in opera il prezzo a m comprende l'onere della infissione del tubo forma, la fornitura ed il getto del calcestruzzo ed il suo costipamento con mezzi idonei, il ritiro graduale del tubo forma. Rimane esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica che verrà pagata a parte. L'onere della eventuale foratura a vuoto per l'esecuzione dei pali trivellati è compreso e compensato nel prezzo relativo a detti pali. Per tutti i tipi suindicati nel prezzo di essi è altresì compreso l'onere delle prove di carico.

D - RIPARAZIONE DI MURATURE

Riparazione di lesioni isolate a cuci e scuci

Le riparazioni di lesioni isolate su murature in laterizio, eseguite con il sistema di “cuci e scuci”, verranno valutate a volume per qualsiasi spessore. La misurazione verrà eseguita valutando le figure geometriche che inviluppano le parti interessate dalla riparazione.

Riparazioni con iniezioni di miscela cementizia

L'intervento verrà valutato a m3 di muratura trattata. Nei prezzi di tariffa le riparazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza. Saranno inoltre compresi nelle riparazioni i fori di fissaggio dei condotti tubolari, l'iniezione d'acqua, la miscela, la sigillatura e l'eventuale posa di teloni sulle superfici non interessate.

Riparazioni con rete elettrosaldata

La superficie ripristinata verrà valutata misurando solo una faccia a m2, o m nel caso di lesioni d'angolo, ed in base alle misure di progetto, esclusa quindi ogni eccedenza dipendente dal modo di esecuzione dei lavori; sarà fatta deduzione di tutti i fori pari od eccedenti a 1,00 m2. Nei prezzi di tariffa le riparazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza. Sono comprese le trapanazioni per il collegamento, le reti poste sulle due facce della muratura, il betoncino, la sigillatura, la posa di teloni sulle superfici non interessate e tutti gli altri oneri e modalità di esecuzione previste nei relativi prezzi di elenco. Qualora l'intervento interessi una sola faccia, la superficie verrà computata a metà.

E - TIRANTI

Applicazione di cavi scorrevoli e tiranti

La posa dei tiranti verrà valutata a peso dei soli tiranti con gli oneri e le forniture indicati nella esplicazione degli articoli di elenco, nonché gli eventuali sostegni o legamenti intermedi. Nella determinazione del peso si considererà una lunghezza pari a quella del muro aumentata di 20 cm per i tiranti in acciaio con filettatura di estremità, una lunghezza pari a quella del muro aumentata di 1 m per i tiranti in trefolo.

F - INTERVENTI SU SOLAI E COPERTURE

Solai piani

I solai in latero-cemento o prefabbricati saranno valutati a m2, in base alla superfice netta dei vani sottostanti (qualunque sia la forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro) o in base alla superficie determinata dal filo interno delle travi di delimitazione o dei cordoli, esclusi nel primo caso la presa e l’appoggio sulle murature stesse e, nel secondo, la larghezza delle travi portanti o di perimetro. Nella misurazione si farà astrazione da eventuali fori inferiori a 1,00 m2. Nel prezzo è compreso l'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del massetto finito per i pavimenti, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione. Nel prezzo dei solai sono compresi il ferro di armatura, le casseforme e le impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le. casseforme dei cementi armati. Il prezzo a m2 dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui il laterizio sia sostituito dal calcestruzzo.

Solai di copertura inclinati

Le coperture in genere saranno computate a m2 misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti dalla copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m2, nel qual caso si devono dedurre per intero. Non si terra conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Manto di copertura

Le riparazioni saranno computate a m2, misurando geometricamente la superficie delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti della copertura, purché non superiori a 1,00 m2, nel qual caso si dovranno dedurre per intero.

G - RIPARAZIONE DI VOLTE

La riparazione di volte e voltine sarà compensata a m2 di superficie consolidata, in proiezione orizzontale delle stesse, effettuando la misurazione all'intradosso.

H - RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN C.A.

Rinforzo di travi e pilastri

Il rinforzo di travi e pilastri sarà pagato a m2 di superficie originaria, valutata geometricamente in base a misure come indicato negli articoli di elenco e si intende riferito a lavori effettuati a qualsiasi altezza. Nei prezzi di elenco sono sempre compresi tutti gli oneri per eventuali spicconature dell’intonaco, palchi di servizio, ecc. nonché quanto precisato nei singoli articoli per dare il lavoro finito a regola d’arte, con la sola esclusione dell’armatura e delle casseforme.

I - OPERE EDILI IN GENERE

Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, ecc., saranno pagati a m3 e misurati in opera, in base alle dimensioni prescritte, esclusa, quindi, ogni eccedenza ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei prezzi relativi sono comprese le eventuali puntellazioni, impalcature di servizio, innalzamento, uso di pompa, vibratura ed ogni altro onere.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, oltre al ferro che verrà pagato a parte. Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, il getto con l'eventuale uso di pompa e la vibratura. Restano escluse le sole casseforme, con le relative armature di sostegno, tutte compensate con la voce apposita.

Casseforme

Le casseforme, ove il relativo onere non sia compreso nel prezzo del conglomerato, saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto del conglomerato, escludendo le superfici dei getti con inclinazione sull’orizzontale inferiore al 50%.

L’onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti di conglomerato cementizio, a qualunque altezza, è compreso nei prezzi di elenco.

Carpenteria metallica

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto dal presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal peso le verniciature e colorature.

Nel prezzo dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed accessori, per lavorazioni, montature e posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le sigillature, le malte di cemento, nonché la fornitura del piombo e l'impiombatura.

In particolare i prezzi delle travi o pilastri in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse e in caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione.

Essi compensano, oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni ecc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature ecc. e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o più travi tra loro ecc., qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro.

Murature in genere

Tutte le murature saranno misurate geometricamente, a volume ed a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce pari o superiore a 1,00 m2. Gli architravi, di qualsiasi luce e dimensione, in conglomerato cementizio armato o in laterizio armato, saranno sempre valutati con il prezzo corrispondente al tipo di muratura eseguita. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli, incassature per imposte di archi e piattabande.

Saranno valutate con i prezzi delle murature rettilinee senza alcun compenso in più, anche quelle eseguite ad andamento planimetrico curvilineo.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio, si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1,00 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di spalle, piattabande, nonché il collocamento di eventuali intelaiature di legno (controtelai). Saranno considerate murature in breccia quelle che abbiano una superficie frontale non superiore a 2,00 m2 oppure un lato non superiore a 50 cm.

Paramenti a faccia vista

I prezzi stabiliti in tariffa per la esecuzione di murature a facciavista, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l’eventuale maggiore costo del materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. La misurazione dei parametri a faccia vista verrà effettuata per la loro superficie effettiva.

L - OPERE DI FINITURA IN GENERE

Pavimenti

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tener conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie non inferiore a 0,50 m2 ciascuna.

Rivestimenti

La misurazione dei rivestimenti si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista.

N - INTERVENTI SPECIALI SU ELEMENTI DI FINITURA ED EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO

Negli interventi di consolidamento delle travi in legno le misure da contabilizzare si riferiscono alle zone lignee trattate.

ELENCO PREZZI