F01.088.060.c | impermeabile foderato con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, coll | impermeabile foderato con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia, cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione, moschettone in nylon porta utensili nella tasca destra, polsi regolabili da alamaro con velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore, bottone a presssione | Cadauno | 13.28 |  |  | Sottoarticolo
| F01.091 - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA | DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA |  |  |  |  | Titolo
F01.091.005 | Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN 343, EN | Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera interna costituita in cotone con imbottitura ignifuga; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.091.005.a | tuta | tuta | Cadauno | 32.59 |  |  | Sottoarticolo
F01.091.005.b | giubbetto | giubbetto | Cadauno | 18.55 |  |  | Sottoarticolo
F01.091.005.c | pantaloni con coprireni e bretelle con cerniera sui fianchi | pantaloni con coprireni e bretelle con cerniera sui fianchi | Cadauno | 14.92 |  |  | Sottoarticolo
F01.091.010 | Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera | Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 °C, certificato CE 1a categoria; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.091.010.a | giaccone 3/4 | giaccone 3/4 | Cadauno | 12.76 |  |  | Sottoarticolo
F01.091.010.b | giacca | giacca | Cadauno | 11.33 |  |  | Sottoarticolo
F01.091.010.c | pantalone con coprireni completo di bretelle a sganciamento rapido | pantalone con coprireni completo di bretelle a sganciamento rapido | Cadauno | 10.54 |  |  | Sottoarticolo
F01.091.015 | Gilet per basse temperature in poliammide 100%, imbottitura in ovatta isotermica e foderata in poliestere, chiusura ante | Gilet per basse temperature in poliammide 100%, imbottitura in ovatta isotermica e foderata in poliestere, chiusura anteriore con cerniera e parareni sul retro; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 5.71 |  |  | Articolo
F01.091.020 | Completo due pezzi, impermeabile in poliammide spalmato in poliuretano 170 g, cuciture interne termosaldate, chiusura co | Completo due pezzi, impermeabile in poliammide spalmato in poliuretano 170 g, cuciture interne termosaldate, chiusura con cerniera e pattina con bottoni, polsini elasticizzati, pantaloni con vita elasticizzata e fondogamba con spacchetto e bottone di chiusura, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 4.71 |  |  | Articolo
F01.091.025 | Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, | Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, polsini elasticizzati, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.091.025.a | tuta | tuta | Cadauno | 1.43 |  |  | Sottoarticolo
F01.091.025.b | giacca | giacca | Cadauno | 0.74 |  |  | Sottoarticolo
| F01.094 - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE | DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE |  |  |  |  | Titolo
F01.094.005 | Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo me | Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.005.a | peso 700 g | peso 700 g | Cadauno | 0.62 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.005.b | fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g | fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g | Cadauno | 0.73 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.010 | Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale | Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.010.a | peso 1100 g | peso 1100 g | Cadauno | 1.25 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.010.b | cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g | cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g | Cadauno | 1.87 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.015 | Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, | Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso 500 g; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 0.67 |  |  | Articolo
F01.094.020 | Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintur | Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813, peso 760 g; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 2.59 |  |  | Articolo
F01.094.025 | Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile: | Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.025.a | in polietilene alta densità, peso 418 g | in polietilene alta densità, peso 418 g | Cadauno | 1.14 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.025.b | in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g | in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g | Cadauno | 2.02 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.030 | Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due opera | Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 8.26 |  |  | Articolo
F01.094.030.a | Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in | Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in roccia o ancorate a manufatti con piastra e tasselli, poste ad una distanza massima di 4 m, compreso cavo metallico di collegamento (norma UNI EN 795). Teso tra le aste ancorato a golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm e serraggio con tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, posa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo | m | 10.4 |  | 47 | Sottoarticolo
F01.094.035 | Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura, co | Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura, conforme alla norma EN 353-2; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 2.98 |  |  | Articolo
F01.094.040 | Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia completo di due moschettoni, lunghezza 2 m, conforme alla norma E | Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia completo di due moschettoni, lunghezza 2 m, conforme alla norma EN 355; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 1.84 |  |  | Articolo
F01.094.045 | Cordino di sicurezza in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g; costo di utilizzo mensile | Cordino di sicurezza in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 0.2 |  |  | Articolo
F01.094.050 | Cordino di sicurezza in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, pe | Cordino di sicurezza in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso 800 g; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 0.76 |  |  | Articolo
F01.094.055 | Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di utilizzo mensile: | Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.055.a | fissa, peso 150 g | fissa, peso 150 g | Cadauno | 0.19 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.055.b | regolabile, peso 600 g | regolabile, peso 600 g | Cadauno | 0.35 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.060 | Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m; costo di ut | Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.060.a | singola, peso 770 g | singola, peso 770 g | Cadauno | 0.77 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.060.b | doppia, peso 1.650 g | doppia, peso 1.650 g | Cadauno | 1.49 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.065 | Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile: | Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.065.a | diametro 80 mm | diametro 80 mm | Cadauno | 0.71 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.065.b | diametro 100 mm | diametro 100 mm | Cadauno | 0.83 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.065.c | diametro 140 mm | diametro 140 mm | Cadauno | 0.9 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.070 | Moschettone ovale in lega leggera per collegamenti a punti di ancoraggio e per cordini di collegamento, ghiera di blocco | Moschettone ovale in lega leggera per collegamenti a punti di ancoraggio e per cordini di collegamento, ghiera di blocco a vite, carico di rottura 23 kN, peso 75 g; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 0.18 |  |  | Articolo
F01.094.075 | Moschettone; costo di utilizzo mensile: | Moschettone; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.075.a | in acciaio, peso 170 g | in acciaio, peso 170 g | Cadauno | 0.26 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.075.b | in alluminio, peso 80 g | in alluminio, peso 80 g | Cadauno | 0.31 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.080 | Gancio in acciaio con doppio sistema di chiusura, apertura 21 mm; costo di utilizzo mensile | Gancio in acciaio con doppio sistema di chiusura, apertura 21 mm; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 0.17 |  |  | Articolo
F01.094.085 | Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo di utilizzo mensile: | Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.085.a | peso 1,6 kg | peso 1,6 kg | Cadauno | 2.33 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.085.b | peso 2,8 kg | peso 2,8 kg | Cadauno | 3.53 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.090 | Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; costo di utilizzo mensile: | Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.090.a | lunghezza 10 m | lunghezza 10 m | Cadauno | 0.93 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.090.b | lunghezza 20 m | lunghezza 20 m | Cadauno | 1.5 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.095 | Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in materiale tessile 100% nylon, estensione massima del nast | Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in materiale tessile 100% nylon, estensione massima del nastro tessile 2,2 m, esclusi moschettoni, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile | Cadauno | 1.74 |  |  | Articolo
F01.094.100 | Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diam | Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.094.100.a | estensione massima 10 m | estensione massima 10 m | Cadauno | 13.22 |  |  | Sottoarticolo
F01.094.100.b | estensione massima 20 m | estensione massima 20 m | Cadauno | 21.68 |  |  | Sottoarticolo
| F01.097 - PRESIDI SANITARI | PRESIDI SANITARI |  |  |  |  | Titolo
F01.097.005 | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.097.005.a | dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm | dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm | Cadauno | 1.18 |  |  | Sottoarticolo
F01.097.005.b | dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm | dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm | Cadauno | 3.39 |  |  | Sottoarticolo
F01.097.010 | Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate | Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.097.010.a | dimensioni 30 x 14 x 37 cm | dimensioni 30 x 14 x 37 cm | Cadauno | 2.22 |  |  | Sottoarticolo
F01.097.010.b | dimensioni 34 x 18 x 46 cm | dimensioni 34 x 18 x 46 cm | Cadauno | 4.53 |  |  | Sottoarticolo
F01.097.015 | Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e a | Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute | Cadauno | 15.9 |  |  | Articolo
F01.097.020 | Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracni | Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate | Cadauno | 9.4 |  |  | Articolo
| F01.100 - GESTIONE DELLE EMERGENZE | GESTIONE DELLE EMERGENZE |  |  |  |  | Titolo
F01.100.005 | Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: | Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: |  | 0 |  |  | Articolo
F01.100.005.a | sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa | sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa | Cadauno | 20.8 |  |  | Sottoarticolo
F01.100.005.b | sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze | sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze | Cadauno | 36.4 |  |  | Sottoarticolo
F01.100.010 | Rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive, ogni 30 giorni di utilizzo | Rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive, ogni 30 giorni di utilizzo | Cadauno | 40.8 |  |  | Articolo
| F01.103 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI |  |  |  |  | Titolo
F01.103.005 | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio | h | 37.01 |  | 79 | Articolo
F01.103.010 | Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora di effettivo servizio | Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora di effettivo servizio | h | 46.64 |  | 79 | Articolo
F01.103.015 | Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impi | Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in ore notturne | % | 15 |  |  | Articolo
| F01.106 - GESTIONE DELLE PIENE | GESTIONE DELLE PIENE |  |  |  |  | Titolo
F01.106.005 | Barca con motore fuoribordo almeno 29 kW, con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di rec | Barca con motore fuoribordo almeno 29 kW, con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di recupero da 10 m, gancio montato su pertica, remi, escluso operatore. | ora | 30.6 |  | 40 | Articolo
F01.106.010 | Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nyl | Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. | Cadauno | 8.5 |  |  | Articolo
F01.106.015 | Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti | Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per migliorare la visibilità e costruito in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e dispositivo di ancoraggio da agganciare ad elemento strutturale di adeguata resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm. | Cadauno | 8.5 |  |  | Articolo
F01.106.020 | Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul p | Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a 20 cm di rilevato. Sono compresi la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature e la demolizione a fine lavoro dell'opera con sistemazione del materiale impiegato tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m³ | 4.1 |  | 31 | Articolo
F01.106.025 | Fornitura e posa di sacchi di juta, (juta peso non inferiore a 200 g/mq), riempiti manualmente di sabbia, per la formazi | Fornitura e posa di sacchi di juta, (juta peso non inferiore a 200 g/mq), riempiti manualmente di sabbia, per la formazione di piccole dighe o arginature provvisorie, pennelli per realizzare deviazione di piccoli corsi d'acqua, sopraelevazione di tratti arginali ecc. compreso ogni onere derivante da fornitura del materiale e posa in opera a perfetta regola d'arte | Cadauno | 4 |  | 70 | Articolo

## Um
Um | Precisione
1
1
1
1
1
1
1
kg | 2
a corpo | 2
m | 2
dm | 2
K | 2
paio | 2
h | 2
m³ | 2
cm³ | 2
m²/cm | 2
ora | 2
m³/km | 2
giorno | 2
% | 2
kW | 2
m/giorno | 2
km | 2
l | 2
m² | 2
dm³ | 2
t | 2
Cadauno | 2
ha | 2
min | 2
cm | 2
dm² | 2